Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования – Администрация Володинского сельского поселения

636310, Томская обл., Кривошеинский р-н, с.Володино, ул.Советская,31 тел/факс/ 838-251-45433

volodino@tomsk.qov.ru

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛОДИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД с 2012 по 2015 ГОДЫ и НА ПЕРСПЕКТИВУ до 2020 ГОДА

утверждена Постановлением Администрации

Володинского сельского поселения

от 29.02.2012 г. № 9

в редакции Постановлений Администрации

Володинского сельского поселения

от 12.07.2013 г. №37,

от 14.10.2013 г. №62,

от 22.10.2014 г. №68,

от 16.03.2016 г. №29,

от 20.01.2017 г. № 1

с. Володино

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛОДИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД с 2012 по 2015 ГОДЫ и НА ПЕРСПЕКТИВУ до 2020 ГОДА

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Володинское сельское поселение Кривошеинского района Томской области на период с 2012 по 2015 годы и на перспективу до 2020 года» (далее - Программа) (в редакции Постановления Администрации от 14.10.2013 г. № 62) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик-координатор Программы | Администрация Володинского сельского поселения |
| Основные разработчики Программы | Администрация Володинского сельского поселения |
| Основная цель Программы | Снижение энергоемкости экономики муниципального образования Володинское сельское поселение не менее чем на 40% к 2020 году по отношению к уровню 2007 года |
| Основные задачи Программы | - Стимулирование рационального использования топливно-энергетических ресурсов потребителями посредством комплексного оснащения средствами учета, контроля и автоматического регулирования потребления энергоносителей на производстве и в быту; - формирование и запуск механизмов инвестирования, а также стимулирование внебюджетных инвестиций, в том числе привлечение средств потребителей, путем государственной поддержки реализации проектов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - обновление основных производственных фондов с применением новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования; - создание систем регионального, муниципального и корпоративного энергоменеджмента. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики муниципального образования. - Экономия энергетических ресурсов по их видам. - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе. - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 1 этап – 2012 г. 2 этап – 2013 – 2015 гг. 3 этап – 2016 – 2020 гг. |
| Перечень основных направлений (разделов) Программы | - Характеристика муниципального образования Володинское сельское поселение. - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении. - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в газоснабжении Володинского сельского поселения. - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в водоснабжении. - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в электроснабжении (уличное освещение сёл поселения). - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях. - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере. |
| Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) | Общий объем финансирования; 2735,6. в том числе:. Областной бюджет; 499. Бюджет Володинского поселения; 1944,1. Внебюджетные источники; 292,5. (объемы финансирования носят прогнозный характер) (в редакции Постановлений Администрации от 22.10.2014 г. № 68, от 16.03.2016 г. № 29, от 20.01.2017 г. № 1) |
| Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Володинского сельского поселения |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | - Преодоление энергетических барьеров роста экономики муниципального образования Володинское сельское поселение за счет снижения дополнительной потребности в энергетических ресурсах, формирование энергоэффективной и энергобезопасной модели развития муниципального образования, повышение конкурентоспособности организаций поселения. - Снижение финансовой нагрузки на потребителей, в первую очередь население, по оплате используемых топливно-энергетических ресурсов, как за счет повышения их рационального использования, так и за счет сокращения их стоимости. - Техническое и технологическое перевооружение предприятий и организаций муниципального образования Володинское сельское поселение, как производящих, так и потребляющих топливно-энергетические ресурсы. - Высвобождение дополнительных бюджетных средств за счет оптимизации энергопотребления для решения приоритетных задач. - Повышение качества жизни населения за счет повышения надежности и эффективности поставок топливно-энергетических ресурсов. - Улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании Володинское сельское поселение. |

  - характеристика муниципального образования Володинское сельское поселение

- Территория

Володинское сельское поселение входит в состав Кривошеинского района. Кривошеинский район расположен в центральной части области. Районный центр – с. Кривошеино. В связи с принятием нового Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ на территории муниципального образования Кривошеинский район было образовано 7 сельских поселений, объединяющих 22 населенных пункта.

Молчановский район

Шегарский район

Томский район

Бакчарский район

Асиновский  район

Рисунок 1. Карта-схема Кривошеинского района

Площадь территории Кривошеинского района составляет 437,974 тыс.га, площадь Володинского сельского поселения – 26,478 тыс.га (6%). В состав сельского поселения входят три населенных пункта: с. Володино (административный центр), д. Новониколаевка, д. Старосайнаково.

Володинское сельское поселение территориально располагается достаточно благоприятно: находится на незначительном удалении от районного центра. Рядом с Володино с юга на север проходит автомагистраль регионального значения Томск – Каргала – Колпашево, благодаря чему, Володинское сельское поселение располагает круглогодичным беспрепятственным сообщением с районным и областным центром.

Муниципальное образование «Володинское сельское поселение» образовано в соответствии с Законом Томской области от 10.09.2004  № 203-ОЗ  «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Кривошеинского района». По данным Всероссийской переписи населения на октябрь 2010г. в Володинском поселении проживало 1,52 тыс. человек. По прогнозным статистическим данным на 01.01.2012 г. – 1,38 тыс. человек. Количество хозяйств – 590.

Основой экономики поселения является сельское хозяйство (молочное животноводство и растениеводство), а также транспортировка природного газа.

Муниципальное образование Володинское сельское поселение имеет достаточно развитую социальную сферу: пункт общей врачебной практики (на базе бывшего ФАПа), общеобразовательная школа, дошкольное образовательное учреждение «Колосок», библиотека, Центр Досуга, Володинский филиал Кривошеинской школы искусств. Функционирует отдельный пост государственной пожарной службы.

- Климат

Для территории района характерен континентальный климат с большими годовыми и суточными колебаниями температуры воздуха и с неравномерными распределением атмосферных осадков по сезонам года. Преобладает юго-западное направление ветра. Среднегодовая температура воздуха отрицательная -9,1° С. Абсолютный минимум температуры приходится на январь и составляет -51° С, абсолютный максимум приходится на июль и достигает +35° С. Климатические условия характеризуются следующими параметрами, отражёнными в СниП 23-01-99 и ТСН 23-316-2000 Томской области:

Таблица 1. – Климатические показатели Кривошеинского района

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Расчетная температура наружного воздуха, oC, наиболее холодной пятидневки | -41 |
| Расчетная температура наружного воздуха, oC, средняя за отопительный период | -9,1 |
| Продолжительность отопительного периода, сут. | 239 |
| Температура наружного воздуха, oC, средняя за год | -0,8 |
| Средняя температура наиболее холодного месяца | -19,5 |
| Средняя температура наиболее жаркого месяца | 18,1 |
| Средняя скорость ветра, м/с, за отопительный период | - |
| Средняя температура грунта за отопительный период, 0С, на глубине 0,8/1,6 м | 3,3/4,7 |
| Средняя температура грунта за год, 0С на глубине 0,8/1,6 м | 5,7/5,8 |

- Население

Демографическая ситуация является индикатором процессов, происходящих в экономике и социальной сфере территории. В 2000-2010 годах по Кривошеинскому району и Володинскому сельскому поселению она характеризовалась продолжающимся процессом сокращения численности населения в результате естественной и миграционной убыли.

Плотность населения – 5,8 человек на 1 км2, что выше, чем по району в целом (3 чел/км2). Коэффициент семейности – 2,6. Динамика численности населения в 1992-2011 гг. представлена на рисунке 2. Максимальной величины население поселения достигало в 80-90-е годы, однако с 2001 года показатель естественного прироста населения стал отрицательным.

Рисунок 2. Динамика численности населения Кривошеинского района и Володинского СП

Необходимо заметить, что доля работающего населения в разных сферах экономики составляет около 60% от общей численности населения. Крайне низок уровень безработицы на территории поселения ~ 0,4% от численности населения.

- Экономика

Основным документом, определяющими перспективы развития территории поселения, на сегодняшний день является Программа социально-экономического развития муниципального образования Володинское сельское поселение на 2014-2018 г.г., утвержденная решением Совета Володинского сельского поселения от 30.04.2014 г. № 85.

(абз. в редакции Постановления Администрации от 20.01.2017 г. № 1).

На территории поселения функционирует одно из крупнейших предприятий района – Володинская промплощадка Томского ЛПУ МГ ПАО «Газпром трансгаз Томск», осуществляющее транспортировку газа по трубопроводам. Сельское хозяйство представлено: ООО СП Возрождение, фермерскими и личными подсобными хозяйствами. Функционируют предприятия энергетики – Томское предприятие магистральных электросетей Федеральной сетевой компании ЕЭС (подстанция 220) и подстанция 110 Томской энергосбытовой компании. Работает служба обслуживания газопровода в селе от ООО «Газпром газораспределение Томск». В сфере оказания коммунальных услуг трудится ООО «Энергоресурс». Широко развита торговля и спектр бытовых услуг для населения, обрабатывающий сектор представлен предприятиями пищевой отрасли (кафе «Теремок», кафе «Володушка», объект торговли и общественного питания «Бирлога»). В с. Володино есть отделение связи. (абзац в редакции Постановлений Администрации от 16.03.2016 г. № 29, от 20.01.2017 г. № 1).

- Строительство

На территории Володинского сельского поселения активно ведется индивидуальное жилищное строительство. За 2016 год введено в эксплуатацию 496 кв.м. жилья. Система субсидирования на приобретение (строительства) жилья, субсидирование процентной ставки по кредитам, привлекаемым на эти цели, дали новый импульс в развитии сельского жилищного строительства.

(подраздел в редакции Постановления Администрации от 20.01.2017 г. № 1).

Финансовое состояние муниципального образования

Володинское сельское поселение, как и Кривошеинский район в целом, является дотационной территорией. Основным источником поступления доходов в бюджет являются безвозмездные поступления (до 65%) от бюджетов высшего уровня (прежде всего областного и районного бюджетов).

Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) составляет соответственно 35%. Основная их часть приходится на налог на доходы с физических лиц.

Доля затрат на ЖКХ в процентном соотношении велика (до 40%), однако фактически ежегодная величина расходов не превышает за последние три года 2,5  млн.рублей.

Можно констатировать, что бюджет Володинского поселения при существующем уровне собственных доходов, не может являться единоличным источником инвестиций в мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности экономики территории поселения.

- Жилищно-коммунальное хозяйство

- Организация системы жилищно-коммунального обслуживания

Организационное построение жилищно-коммунального хозяйства Володинского поселения имеет два основных уровня:

1) муниципальное образование – хозяйствующий субъект;

2) хозяйствующий субъект – потребители.

В Володинском поселении Кривошеинского района в сфере предоставления коммунальных услуг и обслуживания объектов коммунальной инфраструктуры действует 1 организация коммунального комплекса – ООО «Энергоресурс» (в редакции Постановления Администрации от 16.03.2016 г. № 29). Отношения между муниципальным образованием и хозяйствующим субъектом, предоставляющим коммунальные услуги, регулируются муниципальными нормативными актами и договорами аренды муниципального имущества и концессионными соглашениями. Данное предприятие осуществляет  деятельность по теплоснабжению населения и бюджетной сферы с. Володино. В эксплуатации организации находится 1 теплоисточник и сетевое хозяйство системы теплоснабжения села Володино.

ООО «Энергоресурс» также занимается централизованным снабжением питьевой водой жителей, предприятий и организаций с. Володино и д. Новониколаевка (в редакции Постановления Администрации от 16.03.2016 г. № 29)

Услуги электроснабжения на территории поселения оказывает филиал ОАО «Томская распределительная компания».

Филиал в Томской области ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» оказывает услуги по газоснабжению зданий с. Володино. (абзац в редакции Постановления Администрации от 20.01.2017 г. № 1).

- 2. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ.

- (раздел в редакции Постановления Администрации от 16.03.2016 г. № 29)

Всего на территории Володинского поселения находится 3 теплоисточника суммарной мощностью 3,64 Гкал/ч, из которых 2 мощностью 0,44 Гкал/ч находятся в собственности ООО «Газпром трансгаз Томск» и служат для покрытия нужд в тепловой энергии данного предприятия, поэтому в рамках данной работы данные тепловые источники рассматриваться не будут.

Коммунальная газовая котельная блочно-модульного типа мощностью 3,2 МВт предназначена для покрытия нагрузок отопления административных помещений и жилых домов в с. Володино и находится в эксплуатации ООО «Энергоресурс».

(Абзац исключен Постановлением Администрации от 20.01.2017 г. № 1).

Теплоснабжение остальной части жилищного фонда и прочих зданий с. Володино, д. Новониколаевка и д. Старосайнаково осуществляется автономно (печное отопление и в ряде случаев – в с. Володино – на базе бытовых газовых отопительных агрегатов).

За последние годы мощность и количество коммунальных источников теплоснабжения Володинского сельского поселения не изменялась.

Таблица 2 - Характеристика источников теплоснабжения Володинского сельского поселения

| Показатель | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 |  |
| Число котельных, ед. | 1 | 1 |  |
| В т.ч до 3 МВт | 0 | 0 |  |
| От 3 до 20 МВт | 1 | 1 |  |
| Суммарная мощность котельных, Гкал/ч | 3,2 | 3,2 |  |
| Количество котлов, ед. | 2 | 2 |  |
| Протяженность коммунальных сетей, км | 1,915 | 1,915 |  |

Для производства тепла установлены 2 автоматизированных котла «Турботерм - 1600», оснащенных горелками фирмы Riello: комбинированная RLS190 и газовая RS190 (таблица 3).

Таблица 3 - Характеристика источника теплоснабжения Володинского сельского поселения

| № п.п | Наименование котельной | Тип котлов | Един. мощность МВт | Кол-во шт. | Устан-ая мощность МВт | Вид топлива | Факт. нагрузка Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная блочно-модульного типа по ул. Молодежная, 6Б в с. Володино | Турботерм - 1600 | 1,6 | 2 | 3,2 | газ | 2,752 |

Основное топливо для газовой котельной блочно-модульного типа – сжиженный газ. Аварийное топливо – дизельное летнее марки Л-02-04 ГОСТ 305-82.

Работа котельной предусмотрена без постоянного обслуживающего персонала. Работа оператора в котельной сводится к запуску котельной в работу, контролю за работой оборудования, обслуживанию оборудования в процессе работы, недопущению нештатных и аварийных ситуаций.

Тепловая схема котельной – двухконтурная, с теплообменниками. Система отопления закрытая, двухтрубная.

В котельной установлены приборы учета отпущенного тепла, потребленной электроэнергии и потребленной воды, приборы учета газа.

КПД котлов составляет не менее 92 % на газе и не менее 90 % на дизельном топливе.

Таблица 4 − Расход энергетических ресурсов котельной Володино 2014 год факт

| Наименование котельной | Вид топлива | Собственное потреб-ление топлива | Выработка т/энергии, Гкал/год | Уд.расход усл.топлива, тыс.т.у.т/год | Потребле-ние эл.эн, кВт.ч | Потребление воды, тыс м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная блочно-модульного типа с. Володино | Газ | 131,26 | 2977,20 | 0,543 | 79,3 | 9,4 |

Анализ баланса системы теплоснабжения, структуры производства, передачи, потребления

Анализ потребителей тепловой энергии от газовой котельной с. Володино показал, что основная доля потребления тепла в 2010 году приходилась на бюджетные организации – 51,5 %. Основным потребителем в данном секторе является Володинская школа, которая потребляет 37,1 % теплоты в общем годовом расходе тепла по котельной и 71,4 % по бюджетным организациям. В свою очередь доля населения составила 24,2 %, прочих потребителей – 19,4 %.

Таблица 5 - Баланс производства и потребления тепловой энергии в коммунальном секторе Володинского сельского поселения

|  | 2014 факт | 2015 (план) |
| --- | --- | --- |
| Выработано т/энергии, тыс. Гкал/год | 2,977 | 3,196 |
| СН, тыс. Гкал/год | 0,032 | 0,017 |
| Отпущено в сеть всего | 2,946 | 3,178 |
| Потери в сетях, тыс. Гкал/год | 1,04 | 0,943 |
| Потери в сетях, % | 35,3 % | 29,7 % |
| Отпущено потребителям, тыс.Гкал/год | 1,904 | 2,234 |
| Населению | 0,459 | 0,288 |
| Бюджетным учреждениям | 1,150 | 1,449 |
| Собственное потребление объектов ЭСО | 0,131 | 0,131 |
| Прочим потребителям | 0,163 | 0,366 |
| Протяжённость теплосетей, м | 1915,5 | 1915,5 |
| Отапливаемая площадь, тыс.м2 | 10,29 | 10,29 |
| Отапливаемая площадь по населению, тыс.м2 | 1,06 | 1,06 |
| Уд.расход тепла на отопление жилья, Гкал/м2 | 0,474 | 0,46 |
| Уд.расход топлива, т у.т./Гкал | 0,177 | 0,177 |
| КПД, % | 94,5 | 94,5 |
| Уд.расход эл.энергии, кВт*ч/Гкал | 43,08 | 43,08 |

Как видно из таблицы, величина потерь в сетях в отчётном балансе значительная, составляет 35,3 %, однако фактически они выше. В данной таблице приведены расчетные данные, так как у абонентов, за исключением школы, не предусмотрены приборы учета тепловой энергии. В связи с приведёнными фактами, говорить о реалистичности отчётного (расчётного) баланса не приходится. (абзац в редакции Постановления Администрации от 20.01.2017 г. № 1).

Имеющиеся проблемы и направления их решения

На основе проведенного анализа фактического состояния системы теплоснабжения Володинского поселения были выявлены основные проблемы данного сектора:

- Низкая надежность системы, вследствие высокого уровня износа отдельных участков трубопроводов тепловых сетей;

- Значительные тепловые потери в сетях вследствие их высокой удельной протяжённости и износа отдельных участков;

- Высокая себестоимость производства тепловой энергии при низкой эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и недозагрузке котельной;

- Отсутствие учета тепловой энергии у абонентов.

Для обеспечения в дальнейшем надежной и бесперебойной эксплуатации введена в действие газовая котельная блочно-модульного типа, мощностью 3,2 МВт.

Для решения проблем были определены основные направления деятельности по оптимизации работы системы и энергосбережению на перспективу:

- Рассмотреть возможность перевода части объектов на автономное теплоснабжение с установкой бытовых котлов и консервацией части тепловых сетей с высокими потерями тепла.

- С целью повышения эффективности работы тепловых сетей разработать варианты ремонтов и оптимизации параметров тепловых сетей.

- Обоснование оптимизации и развития системы теплоснабжения до 2020 г. подробно рассмотрено в программе комплексного развития систем коммунальной и коммуникационной инфраструктуры Володинского сельского поселения с указанием объемов и источников финансирования.

3. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ в газоснабжениИ Володинского сельского поселения.

- Характеристика состояния и анализ проблем в сфере газоснабжения

Газоснабжение села Володино в настоящее время осуществляется природным газом и сжиженным углеводородным баллонных установок. Основная доля потреблённого газа (98,9%) приходится на природный. Природный газ отбирается из магистрального газопровода Нижневартовский ГПЗ-Парабель-Кузбасс, проектным давлением 55 атм, пересекающего Кривошеинский район с севера на юг.

Таблица 6 (нумерация в редакции Постановления Администрации от 16.03.2016 г. № 29) - Объёмы газопотребления по Кривошеинскому району в разрезе сельских поселений

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сжиженный газ, тонн | 308,5 | 294,84 | 145,51 | 134,76 | 89,15 | 73,82 |
| Всего сетевой газ, млн.м3 | 6,5 | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 7,5 | 8,2 |
| ГРС Володино | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,2 |
| ГРС Кривошеино | 5,0 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,3 | 5,9 |
| Сжиженный газ, т.у.т | 475,1 | 454,1 | 224,1 | 207,5 | 137,3 | 113,7 |
| Природный газ, т.у.т | 7845,5 | 7724,8 | 8207,6 | 8690,4 | 9021,118 | 9823,2 |
| доля природного газа, % | 94,3 | 94,4 | 97,3 | 97,7 | 98,5 | 98,9 |

Всего на территории Володинского сельского поселения эксплуатируется 17,4 км распределительных газовых сетей, газифицировано природным газом 10,5 тыс.м2 (34,37%) площади жилфонда поселения и 1 коммунальная котельная, автономные источники прочих потребителей и населения. При этом уровень газификации ежегодно возрастает, но низкими темпами. (абзац в редакции Постановления Администрации от 20.01.2017 г. № 1).

Рисунок.3. Уровень газификации жилого фонда Володинского СП в 2008-2010 г.г.

Основной проблемой в сфере газоснабжения является значительная недозагрузка газовых сетей и ГРС при высоких эксплуатационных расходах на систему. При этом средства на развитие газотранспортной системы поселения в муниципальном, районном и областном бюджете в последние 4 года не выделялись в виду дефицитности бюджетов, а низкая платёжеспособность населения, производственной сферы и среды малого предпринимательства не позволяет рассчитывать на инвестиции в данном направлении.

- Развитие системы газоснабжения Володинского сельского поселения

В рамках реконструкции системы теплоснабжения Володинского сельского поселения предполагается отключение части абонентов централизованной системы теплоснабжения с переводом на автономное (поквартирное) газовое отопление.

Строительство газопровода должно осуществляться при финансировании Программы газификации Томской области за счёт средств областного бюджета.

Для газоснабжающей организации развитие системы – это расширение рынка услуг, позволяющее снизить удельные затраты на обслуживание газовых сетей и сооружений.

Подпрограмма развития системы газоснабжения носит прежде всего социальный характер.

Таблица 7 (нумерация в редакции Постановления Администрации от 16.03.2016 г. № 29) – Индикаторы реализации подпрограммы по развитию системы газоснабжения Володинского сельского поселения

| Индикатор | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилая площадь, всего | 30,73 | 30,90 | 31,07 | 31,24 | 31,41 |
| Протяжённость распределительных сетей, км | 64,52 | 65,12 | 65,12 | 65,14 | 65,16 |
| Уровень газификации жил.фонда, % | 34,2% | 35,6% | 35,4% | 35,5% | 35,6% |
| Газифицированная жил.площадь | 10,50 | 11,00 | 11,00 | 11,09 | 11,18 |

Основным мероприятием по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в газоснабжении Володинского поселения является установка приборов учета потребления газа (газосчетчиков) в жилом секторе, а также их своевременная поверка и замена.

- 4. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ВОДОСНАБЖЕНИИ.

Централизованным снабжением питьевой водой жителей Володинского поселения и организаций занимается предприятие – ООО «Энергоресурс», которое эксплуатирует имущество муниципалитета на условиях договора аренды муниципального имущества. (абз. в редакции Постановления Администрации от 16.03.2016 г. № 29)

(Абзац исключен Постановлением Администрации от 16.03.2016 г. № 29).

Качество оказываемых коммунальных услуг определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 года № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».

Анализ эффективности и надежности имеющихся источников водоснабжения

Водоснабжение Володинского сельского поселения осуществляется из подземных артезианских источников – водозаборных скважин. Система водоснабжения базируется на локальных водозаборах.  Всего на данной территории находится 3 водозаборных скважины:

- с. Володино – 2 скважины (ул. Коммунистическая – 1 шт., ул. Сибирская – 1 шт.);

- с. Ново-Николаевка - 1 скважина (ул. Центральная).

с. Володино

Таблица 8 (нумерация в редакции Постановления Администрации от 16.03.2016 г. № 29) – Характеристика подземного водозабора с. Володино

|  | Тип | Геометрические параметры |  | Кол-во | Год ввода в эксплуатацию | Год проведения капремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Глубина, м | Дебит, м3/ч |  |  |  |
| 1 | Скважина № 19/94, (ул. Сибирская, 3) | 81 | 10-15 | 1 | 1994 | не проводился |
| 2 | Скважина № 59/98 (Коммунистическая, 34) | 150 | 15 | 1 | 1998 | не проводился |

Ремонты скважин не проводились. Очистка воды не производится. Подъём воды осуществляется погружными глубинными скважинными насосами типа «ЭЦВ». Для поддержания рабочего давления в водопроводе на скважине установлена автоматика включения – выключения насоса в зависимости от уровня воды в водонапорных башнях.  Из башен вода подаётся в водопровод. На всех скважинах установлен учёт электрической энергии. На двух скважинах имеются приборы учёта поднятой воды. (абз. в редакции Постановления Администрации от 16.03.2016 №29)

В с. Володино две водонапорные башни Рожновского (по ул. Коммунистической и ул. Сибирской). На водонапорных башнях нет павильонов (запорная арматура установлена вне помещения).

Таблица 9 (нумерация в редакции Постановления Администрации от 16.03.2016 г. № 29) – Характеристика напорно-регулирующих ёмкостей с. Володино

| Тип | Геометрические параметры |  | Кол-во | Год ввода в эксплуатацию | Год проведения капремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота, м | Объем, м3 |  |  |  |
| Водонапорная башня Рожновского (ВБР-25-18-1) | 18 | 24 | 2 | Н.д | не проводился |

д. Новониколаевка

На территории данного населенного пункта находится в эксплуатации 1 скважина. Процесс организации водоснабжения носит упрощенный характер «подъем воды глубинными насосами в напорно-регулирующую ёмкость – распределение воды по потребителям».

Таблица 10 (нумерация в редакции Постановления Администрации от 16.03.2016 г. № 29) −  Характеристика подземного водозабора д. Новониколаевка

| Тип | Геометрические параметры |  | Кол-во | Год ввода в эксплуатацию | Год проведения капремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глубина, м | Дебит, м3/ч |  |  |  |
| Скважина №20/69 | 23 | 7 | 1 | 1969 | не проводился |

Скважина находится вне павильона. Нет отмостки вокруг скважины. С наступлением низких температур водоснабжение прекращается. На скважине установлен учёт электрической энергии. Нет прибора учёта поднятой воды.

Водоочистные сооружения в системе водоснабжения Володинского поселения не предусмотрены.

Все скважины находятся на балансе ООО «Энергоресурс» (в редакции Постановления Администрации от 16.03.2016 г. № 29). Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры, находящейся в эксплуатации ООО «Энергоресурс», на 2010 – 2011 гг. составляет 30 % (в редакции Постановления Администрации от 16.03.2016 г. № 29).

В системе холодного водоснабжения Володинского поселения выявлены следующие основные эксплуатационные ограничения использования мощностей:

- физически и морально устаревшие трубопроводы, каналы, запорно-регулирующая арматура, их недоукомплектованность;

- использование конструкций из материалов, не соответствующих жестким условиям эксплуатации;

- отсутствие автоматизированных систем управления процессами распределения потоков воды и работой насосов в зависимости от эксплуатационных режимов и метеорологических условий на скважине в д. Новониколаевка.

Основным потребителем холодного водоснабжения в Володинском сельском поселении является население. В натуральном выражении объем потребления холодного водоснабжения в целом по поселению снизился на 21 %. Структура отпуска воды по группам потребителей приведена на рисунке 4.

Рисунок 4. Структура централизованного потребления воды Володинского поселения

В настоящее время в системе водоснабжения Володинского поселения учёт отпуска воды есть не у всех потребителей. Приборами учета снабжены 2 абонента – бюджетные организации: Володинская школа на 350 чел. и здание администрации поселения с детским садом. По факту за 2010 год объем воды отпущенной по приборам учета составил всего лишь 15,1% (5,39 тыс. куб.).

Таблица 11 (нумерация в редакции Постановления Администрации от 16.03.2016 г. № 29) − Структура учета отпущенной холодной воды в Володинском поселении за 2010 год

| Показатели | Расчетное значение | Фактическое значение |
| --- | --- | --- |
| Объем отпущенной потребителям воды (тыс. м3): | 35,75 | 24,50 |
| по приборам учета | 7,86 | 5,39 |
| по нормативам потребления (расчетным методом) | 27,89 | 19,11 |

В жилищном фонде Володинского сельского поселения по состоянию на декабрь 2015 года установлено 251 приборов учета потребления холодной воды (водосчетчиков), по состоянию на декабрь 2016 года – 272 прибора учета (абзац в редакции Постановления Администрации от 20.01.2017 г. № 1).

Организация контроля за водопотреблением – это необходимое и обязательное мероприятие для системы водоснабжения Володинского поселения Кривошеинского района, которое позволит вести ежемесячный баланс поднятой и реализованной воды, тем самым будут выявлены неучтённые расходы и несанкционированные отборы воды, что в последствии приведет к снижению утечек и неучтённых расходов воды. В 2014 году установлены приборы учета воды на двух скважинах в с. Володино. (абзац в редакции Постановления Администрации от 20.01.2017 г. № 1).

Анализ ресурсной эффективности проводился сопоставлением фактических ресурсных затрат с рациональным уровнем показателей (Таблица 12).

Таблица 12 (нумерация в редакции Постановления Администрации от 16.03.2016 №29) – Ресурсная эффективность сектора водоснабжения Володинского поселения Кривошеинского района Томской области

| Показатель | 2010 | 2011 | Норматив-индикатор |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/м3 | 0,54 | 0,69 | 0,6-0,9 |
| % потерь и утечек | 35,39 | 34,66 | 12-15 |
| Численность работающих на 1 тыс. обслуж. жителей | 0,53 | 0,60 | 2,5 |
| Стоимость ОФ млн.руб.на тыс. жителей | 0,213 | н/д | 5,0-7,0 |

Сопоставление уровня потерь и утечек, удельных объемов потребления электроэнергии, а также численности работающих, со значениями нормативов индикаторов позволяет оценить необходимость проведения мероприятий по повышению ресурсной эффективности водоснабжения.

Удельное потребление электроэнергии с 2010 по 2011 годы увеличилось в 1,3 раза, но находится на уровне нормативного показателя. С одной стороны увеличение удельного электропотребления связано с увеличением степени физического износа оборудования, с другой стороны – с сокращением объемов производства в 1,27 раза. Это свидетельствует о необходимости принятия необходимых мер по повышению энергоэффективности.

Имеющиеся проблемы системы водоснабжения и направления их решения

(подраздел в редакции Постановления Администрации от 16.03.2016 г. № 29)

1. На основе проведенного анализа фактического состояния системы водоснабжения Володинского сельского поселения Кривошеинского района Томской области были выявлены основные проблемы данного сектора коммунальной инфраструктуры:

- Избыточная мощность системы коммунальной инфраструктуры – 30%;

- Недостаточная ресурсная эффективность - превышение нормативного показателя доли потерь и утечек в 2,9 раза;

- Низкая оснащенность абонентов приборами учета.

2. Анализ показателей работы системы водоснабжения позволил определить основные направления ее совершенствования:

- Повышение ресурсной эффективности:

- Установка автоматики системы теплоснабжения павильонов;

- Установка приборов учета потребления питьевой воды в точках водоразбора.

- Повышение надежности:

- Поэтапная реконструкция изношенных сетей:

-санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия;

- реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов.

Реконструкция и модернизация объектов инфраструктуры обеспечивает замену ветхих сетей, установку водоочистного оборудования, что создает условия для повышения энергоэффективности и повышения качества оказываемых услуг.

Обоснование оптимизации и развития системы водоснабжения до 2020 г. подробно рассмотрено в программе комплексного развития систем коммунальной и коммуникационной инфраструктуры Володинского сельского поселения с указанием объемов и источников финансирования.

Таблица 13 (нумерация в редакции Постановления Администрации от 16.03.2016 г. № 29) – Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системе водоснабжения Володинского сельского поселения (исключена Постановлением Администрации от 20.01.2017 г. № 1).

- Ожидаемые результаты и перечень целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации мероприятий программы.

| № п/п | Наименование целевых показателей энергосбережения и показателей энергетической эффективности | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Уменьшение удельного расхода электрической энергии на подъём и транспортировку воды, % | -5,0 |
| 2. | Уменьшение потерь воды при транспортировке, % от поданной в сеть | -0.5 |
| 3. | Процент охвата энергосберегающими лампами осветительных приборов, % | 100.0 |
| 4. | Оснащение приборами учета воды скважин водозабора, % | 100.0 |
| 5. | Процент охвата потребителей приборами учёта воды, % | 100.0 |

В результате реализации мероприятий программы по совершенствованию системы водоснабжения сократится потребление электроэнергии на 4 тыс. кВт и потери воды на 500 м3.

- 5. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ (УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ СЁЛ ПОСЕЛЕНИЯ).

Анализ системы электроснабжения

(подраздел в редакции Постановления Администрации от 20.01.2017 г. № 1).

Услуги по электроснабжению объектов Администрации Володинского сельского поселения осуществляются по договору энергоснабжения с ПАО «Томскэнергосбыт». Категория объектов по надежности электроснабжения – третья.

Учет потребление электроэнергии 11 объектами уличного освещения осуществляется по приборам учета, потребление электроэнергии по 1 объекту рассчитывается исходя из установленной мощности (нет технической возможности установки прибора учета).

С 2014 года для уличного освещения используются светодиодные светильники мощностью 40 Вт и энергосберегающие лампы мощностью 65-85 Вт. Период работы ламп в год не превышает 2300 ч. Для декоративной подсветки в декабре-январе используются светодиодные лампы. Динамика изменения потребления электроэнергии за период 2014-2016 гг. по сравнению с 2010 годом представлена на рис.5.

Рис.5. – Динамика изменения потребления электроэнергии на нужды уличного освещения по годам, тыс.кВтч.

Таблица 14 (нумерация в редакции Постановления Администрации от 16.03.2016 г. № 29) – Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в электроснабжении сёл Володинского сельского поселения (уличное освещение)

| Наименование мероприятия | Предполагаемые объемы финансирования по годам на реализацию мероприятий (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  | Всего тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| Модернизация системы уличного освещения (замена ламп на энергосберегающие, установка приборов учета и фотореле) | 843,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843,9 |
| Итого по годам: | 843,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843,9 |
| Источники финансирования: Местный бюджет (бюджет Володинского сельского поселения) | 344,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344,9 |
| Прочие источники (областной бюджет) | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 |

- 6. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе включает два этапа:

1. проведение энергетического обследования бюджетных объектов;

2. разработка мероприятий по энергосбережению.

1. Энергетическое обследование бюджетных объектов.

Энергетическое обследование зданий бюджетных учреждений является составной частью процесса энергосбережения.

Цель энергетического обследования зданий – оценка эффективности использования энергетических ресурсов и разработка рекомендаций по снижению затрат на топливо- и энергообеспечение. Поэтому энергетическое обследование зданий можно рассматривать как техническое инспектирование эффективности энергоиспользования с целью определения возможной экономии энергоресурсов и разработки предложений для достижения экономии.

В 2011 году в основных зданиях бюджетных учреждений, расположенных на территории Володинского сельского поселения, было проведено обязательное энергетическое обследование:

| Здание – объект энергетического обследования | Адрес в с.Володино | Организация-заказчик энергоаудита | Дата проведения энергоаудита | Организация – исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Торговый центр | ул.Коммунис-тическая,31 | Администрация Володинского сельского поселения | Май 2011 года | Региональный центр управления энергосбережением (свидетельство №СРО-Э-017-005 от 10.09.2010г.) |
| Гараж | ул.Лесная,2 |  |  |  |
| Школа | ул.Коммунис-тическая,39 | Володинская средняя общеобразовательная школа | Декабрь 2011 года | ООО «Центр комплексных энергосберегающих технологий» |
| Детский сад, сельская администрация | ул.Советская, 31 | Дошкольное образовательное учреждение «Колосок» | Декабрь 2011 года |  |
| Пункт ОВП (общей врачеб-ной практики) | ул.Коммунис-тическая,37б | МБУЗ «Кривошеинская ЦРБ» | Декабрь 2011 года |  |

Цель проделанных работ:

- Получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов.

- Определение показателей энергетической эффективности.

- Определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- Разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки.

Первые обязательные энергетические обследования проведены в 2011 году, последующие обследования должны быть проведены после 2016 г.

2. Разработка мероприятий по энергосбережению.

Здание торгового центра

Здание одноэтажное, деревянное. Год постройки – 1975. Стены бревенчатые толщиной 280мм, перекрытие деревянное утепленное, кровля чердачная двускатная, покрыта волнистыми асбестоцементными листами, полы дощатые по грунту на лагах. Общая площадь застройки составляет 357,0 м2. Строительный объем составляет 1013 м3. Группа капитальности IV.

В здании имеется электричество, центральное отопление и водопровод. Горячее водоснабжение отсутствует.

Теплоснабжение осуществляется местной котельной. Проектная нагрузка на отопление – 66,1 Гкал/год.

Помещения торгового центра сдаются в аренду индивидуальным предпринимателям. Оплата за тепловую энергию осуществляется напрямую с ООО «Энергоресурс». (абзац. в редакции Постановления Администрации от 16.03.2016 г. № 29.)

В системе отопления организации используются отопительные приборы – чугунные радиаторы типа «МС-140» Приборы системы отопления не имеют регулирующей и запорной арматуры.

В каждом помещение арендатора установлен счетчик электроэнергии различной марки, классом точности 1 и 2, общий же счетчик на здание марки СО-505, классом точности 2. Оплата за электроэнергию производится Администрацией по договору энергоснабжения, затем распределяется между арендаторами согласно данным счетчиков. Электроснабжение здания осуществляется от ТП ВД-4-22, группа категории потребителя по надежности электроснабжения 3. Арендаторы помещений постепенно заменяют лампы накаливания на энергосберегающие мощностью 15-20 Вт. В 2016 году Администрацией поселения в здании торгового центра произведена замена входной двери. (абзац в редакции Постановления Администрации от 20.01.2017 г. № 1).

Все помещения торгового центра сдаются в аренду, в которых установлены как лампы накаливания, так и энергосберегающие (рис.6)

Рис.6. – Доля установленной мощности ламп торгового центра

Лампы в помещениях устанавливают сами арендаторы, поэтому Администрация может только рекомендовать замену ламп накаливания на энергосберегающие.

Услуги по водоснабжению организации предоставляет ООО «Энергоресурс» (абз. в редакции Постановления Администрации от 16.03.2016 г. № 29).

С каждым арендатором заключен договор на отпуск воды. Расчет за потребленную воду осуществляется по нормативу напрямую с водоснабжающей организацией.

В ходе энергетического обследования была проведена тепловизионная съемка ограждающих конструкций внутри помещений, которая выявила дефекты, характеризующиеся повышенными потерями тепла. В целом, состояние деревянных окон и дверей, а так же гаражных ворот можно оценить как неудовлетворительное.

В результате проведенного тепловизионного обследования получены следующие рекомендации для здания торгового центра:

1. Заменить деревянные окна на пластиковые стеклопакеты;

2. Заменить входные деревянные двери на пластиковые или стальные утепленные с коэффициентом сопротивления теплопередачи не менее 1,2 (м2·°С)/Вт;

3. Утеплить фасады здания;

4. Утеплить кровлю.

Здание гаража

(подраздел в редакции Постановления Администрации от 20.01.2017 г. № 1).

Здание одноэтажное, кирпичное. Год постройки – 1969. Стены выполнены кирпичной кладкой толщиной 500мм, железобетонные пустотные плиты, полы бетонные по грунту.  В 2014 году проведен ремонт кровли: мягкая кровля по железобетонному настилу заменена  бесчердачной двускатной, покрытой профнастилом. Часть кровли покрыта волнистыми асбестоцементными листами. Общая площадь застройки составляет 1494,2 м2. Строительный объем составляет 7308 м3. Группа капитальности II.

В здании имеется электричество, центральное отопление. Водопровод, горячее водоснабжение и канализация отсутствуют. Теплоснабжение осуществляется местной котельной. Проектная нагрузка на отопление – 366,4 Гкал/год.

В системе отопления гаража используются отопительные приборы – радиаторы стальные штампованные из листовой стали, а также регистры из стальных гладких труб.

Электроснабжение здания гаража осуществляется от ТП ВД-4-22 по договору энергоснабжения, заключенному между Администрацией Володинского сельского поселения и ПАО «Томсэнергосбыт». Группа категории потребителя по надежности электроснабжения 3. В здании установлен счетчик ЦЭ6807П, класс точности 1, в двух помещениях гаража дополнительно установлены однотарифные счетчики классом точности 1 и 2.

Информация о типах, количестве осветительных приборов и мощности источников света, используемых в гараже, приведена на рис.7.

Рис.7. – Доля установленной мощности ламп гаража

При работе всех ламп одновременно, затраты на лампы накаливания составляют 34%. Учитывая, что помещения, в которых используются лампы накаливания, полноценно не функционируют, замена на энергосберегающие лампы производится при перегорании установленных ламп накаливания.

В результате проведенного тепловизионного обследования получены следующие рекомендации для здания гаража:

1. Заменить деревянные окна на пластиковые стеклопакеты;

2. Утеплить гаражные ворота, особенно пороги;

3. Утеплить фасады здания;

4. Утеплить кровлю.

Запланированные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по зданиям гаража и торгового центра, находящимся на балансе Администрации Володинского сельского поселения, и помещению Администрации Володинского сельского поселения (располагается в здании детского сада по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 31) приведены в таблице № 15.

Таблица 15 (нумерация в редакции Постановления Администрации от 16.03.2016 г. № 29)

| Наименование мероприятия | Предполагаемые объемы финансирования по годам на реализацию мероприятий (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  | Всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| ГАРАЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт крыши гаража | 798,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798,9 |
| Замена гаражных дверей | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 |
| Ремонт наружных ограждающих конструкций (стен) | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 |
| Итого по гаражу: | 798,9 | 0 | 0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 1198,9 |
| ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена деревянных окон на пластиковые со стеклопакетами | 29,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 229,0 |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 |
| Итого по торговому центру | 29,0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 200,5 | 0,5 | 231,5 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена деревянных окон на пластиковые со стеклопакетами | 62,0 | 0 | 0 | 59,3 | 0 | 0 | 0 | 121,3 |
| Ремонт системы электроснабжения с заменой ламп на энергосберегающие | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 |
| Итого по Администрации Володинского сельского поселения | 62,0 | 50,0 | 0 | 59,3 | 0 | 0 | 0 | 171,3 |
| Итого по годам: | 889,9 | 50,0 | 0,5 | 259,8 | 200,5 | 200,5 | 0,5 | 1601,7 |
| Источники финансирования: Местный бюджет (бюджет Володинского СП) | 889,9 | 50,0 | 0 | 259,3 | 200,0 | 200,0 | 0 | 1599,2 |
| Внебюджетные источники (средства арендаторов) | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 |

( в редакции Постановления Администрации от 20.01.2017 г. № 1)

| Таблица 16 (нумерация в редакции Постановления Администрации от 16.03.2016 г. № 29) - Экономический эффект от внедрения мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Торговый центр |  | Гараж |  |
|  |  | Пояснения по мероприятию | Годовая экономия (при тарифе 2036,03 руб./1 Гкал) | Пояснения по мероприятию | Годовая экономия (при тарифе 2036,03 руб./1 Гкал) |
| 1 | Утепление ограждающих конструкций (необходимо для уменьшения тепловых потерь через ограждающие конструкции зданий и сооружений, а как следствие и снижения потребления тепловой энергии на отопление) | Площадь ограждающих конструкций за вычетом площади окон и дверей: 183,46 м². Утепление ограждающих конструкций производится на основе современного теплоизоляционного материала. | ~ 40 тыс.руб. | Площадь ограждающих конструкций за вычетом площади окон, дверей и гаражных ворот: 769,95 м². Утепление ограждающих конструкций производится на основе современного теплоизоляционного материала | ~ 98 тыс.руб. |
| 2 | Замена деревянных окон на современные пластиковые Установка пластиковых окон относится к утеплению ограждающих конструкций и приводит к снижению тепловых потерь через оконные проемы за счет уменьшения коэффициента теплопередачи и инфильтрации | Необходимо заменить деревянные окна на пластиковые стеклопакеты в количестве: - 16 окон размером 2,0х2,0 (h); - 1 окно размером 1,3х2,0 (h); - 1 окно размером 2,0х1,5 (h). Суммарная S окон = 69,6 м² | ~ 10,2 тыс.руб. |  |  |
| 3 | Установка коммерческого учета тепловой энергии | Целесообразность установки узла учета теплоэнергии может быть определена по результатам строительной экспертизы.* |  | В апреле 2011г в здании гаража был смонтирован узел учета тепловой энергии и теплоносителя. Автоматическое регулирование параметров теплоносителя отсутствует. |  |

* Если по результатам строительной экспертизы технического состояния здания оно будет признано аварийным, то установка приборов учета тепловой энергии и теплоносителя не требуется в соответствии со ст.13 п.1 Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении ». Если здание не будет признано аварийным, то в соответствии со ст. 13 п.3 Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ необходимо установить приборы учета тепловой энергии.

- 7. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ.

Динамика развития жилищного фонда на территории Володинского сельского поселения представлена ниже в таблице 17 (в редакции Постановления Администрации от 16.03.2016 г. № 29).

Таблица № 17 (нумерация в редакции Постановления Администрации от 16.03.2016 г. № 29) – Динамика развития жилищного фонда в Володинском сельском поселении

| Показатель | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд , тыс.м2, на конец года | 28,56 | 30,39 | 30,56 | 31,18 |
| из них здания бюджетной сферы , м2 | 1198,80 | 6939,40 | 6939,40 | 6939,40 |
| Многоквартирные дома, м2 | 19430,0 | 20583,0 | 20594,0 | 20594,0 |
| Число домовладений, ед. | 362 | 375 | 376 | 379 |
| Ввод жилья, м2 | 436,00 | 719,00 | 209,00 | 625 |
| Ветхий и аварийный жилищный фонд, м2 | 684,00 | 684,00 | 642,00 | 642 |
| Обеспеченность жил.фондом, м2/чел. | 18,5 | 20,0 | 20,1 | 22,0 |

- (в редакции Постановления Администрации от 22.10.2014 г. № 68)

Благоустройство жилищного Володинского поселения практически не менялось в течение последних 3-х лет. Наблюдается незначительное увеличение (на 5,84 %) благоустройство системой центрального отопления (рисунок 8). Система централизованного водоотведения в поселении отсутствует.

Рисунок 8.  Благоустройство жилищного фонда Володинского поселения

В таблице 18 приводятся типовые мероприятия по энергосбережению в системах отопления с экспертными оценками потенциала энергосбережения.

Таблица 18 (нумерация в редакции Постановления Администрации от 16.03.2016 г. № 29)-Типовые мероприятия по энергосбережению в системах отопления

| № п/п | Содержание мероприятия | Оценка потенциала энергосбережения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наличие учета расхода тепловой энергии. Установка квартирных счетчиков на горячую и холодную воду. | До 40 % ГВС и холодной воды. |
| 2 | Устранение капели воды с запорной арматуры | Утечки за год составляют 10-35 м3/год |
| 3 | Снижение температуры в жилых домах в ночное время | Позволяет сэкономить 2-3 % от теплопотребления здания |
| 4 | Наличие тамбуров и их секционирование во входах в здание и установка пружин на дверях | Дает экономию 3-4 %. |
| 5 | Правильный выбор окраски отопительных приборов | Окраска отопительного прибора цинковыми белилами увеличивает теплоотдачу на 15%: - окраска масляной краской снижает теплоотдачу на 8,5% (для чугунного радиатора до 13%); - укрытие отопительного прибора декоративными плитами, шторами снижает теплоотдачу на 10-12%. |
| 6 | Установка регуляторов температуры теплоносителя на отопление | Предполагаемая экономия составит около 15% |
| 7 | Наличие блочного индивидуального автоматизированного теплового пункта | Уменьшает теплопотребление в жилых зданиях на 12%. |
| 8 | Уплотнение щелей и неплотностей оконных и дверных проемов | Расход тепла после уплотнения щелей и неплотностей сокращается на 10-20%. 1 п.м. неуплотненного притвора равняется потере 0,043 Гкал за 228 суток. |
| 9 | Установка окон с повышенными теплозащитными характеристиками. Наилучшее: 1)тройное остекление; 2)двухкамерный стеклопакет; 3)комбинация стекла+однокамерный стеклопакет. | Экономия тепла 35-45% по сравнению с обычным двойным остеклением |
| 10 | Дополнительная теплоизоляция наружных стен, перекрытий верхнего этажа и пола первого этажа: - наружные стены – 30-50:; - перекрытия верхнего этажа – 15-45%; - пол первого этажа – 3-10%. | Реализация мероприятий обеспечит снижение общих тепловых потерь на 5-15 %. |
| 11 | Восстановление теплоизоляции на трубопроводах систем отопления и ГВС в тепловых узлах и неотапли-ваемых подвалах. | Позволяет снизить тепловые потери на 7-9% от общего теплопотребления. |
| 12 | Внедрение экономичного графика подачи теплоносителя с учетом системы отопления и типа отопительных приборов. | Экономия составляет от 5% (в зависимости от типа отопления и отопительных приборов) тепловой нагрузки при регулировании отпуска тепла в соответствии с действующим графиком. |

Таблица 19 (нумерация в редакции Постановления Администрации от 16.03.2016 г. № 29) -Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по жилищному сектору Володинского сельского поселения.

| Наименование мероприятия | Предполагаемые объемы финансирования по годам на реализацию мероприятий (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| Установка водосчетчиков (ежегодно ~ 30шт.) | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 170,0 |
| Установка газосчетчиков (ежегодно ~ 3шт.) | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 120,0 |
| Источники финансирования: Внебюджетные источники (средства населения) | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 290,0 |

- (в редакции Постановлений Администрации от 22.10.2014 г. № 68, от 16.03.2016 г. № 29)

- Экономическое обоснование реализации мероприятий муниципальной программы.

- Описание ожидаемых результатов программы и целевые показатели на 2012-2020г.г.

- (в редакции Постановления Администрации от 14.10.2013 г. № 62)

- Таблица 20 (нумерация в редакции Постановления Администрации от 16.03.2016 г. № 29) - Ожидаемое снижение энергетических ресурсов после реализации энергосберегающих мероприятий.

| - Наименование | - Ожидаемое снижение ЭР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ (тыс.кВтч) |  |  |  |  |  | - ВОДА (тыс. м³) |  |  |  |  |  | - ТЕПЛОЭНЕРГИЯ (Гкал) |  |  |  |  |  |
|  | - 2012 | - 2013 | - 2014 | - 2015 | - 2016-2020 | - Всего | - 2012 | - 2013 | - 2014 | - 2015 | - 2016-2020 | - Всего | - 2012 | - 2013 | - 2014 | - 2015 | - 2016-2020 | - Всего |
| - Воло-динское СП | - 6,6 | - 31,3 | - 5,6 | - 5,6 | - 28 | - 77,1 | - 0,7 | - 0,7 | - 0,7 | - 0,7 | - 3,6 | - 6,4 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 200 | - 360 |

- (в редакции Постановления Администрации от 22.10.2014г.  № 68, от 16.03.2016 г. № 29)

- Таблица 21 (нумерация в редакции Постановления Администрации от 16.03.2016 г. № 29) - Ожидаемое снижение платежей за энергетические ресурсы после реализации энергосберегающих мероприятий

| - Наименование | Тарифы |  |  | Ожидаемое снижение платежей за ЭР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - э/э | - вода | - тэ | - ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - ВОДА (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - ТЕПЛОЭНЕРГИЯ (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | По годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
|  | - Руб/кВт ч | - Руб/м³ | - Руб/Гкал | - 2012 | - 2013 | - 2014 | - 2015 | - 2016-2020 | - Всего | - 2012 | - 2013 | - 2014 | - 2015 | - 2016-2020 | - Всего | - 2012 | - 2013 | - 2014 | - 2015 | - 2016-2020 | - Всего | - 2012 | - 2013 | - 2014 | - 2015 | - 2016-2020 | - Всего |
| - Володинское СП | - 4,10 | - 42,76 | - 2036,03 | - 27 | - 136 | - 25,8 | - 27,3 | - 136,5 | - 352,6 | - 30 | - 31,7 | - 33,6 | - 35,6 | - 183,3 | - 314,2 | - 81,4 | - 86,3 | - 91,5 | - 96,9 | - 484,9 | - 841,0 | 138,4 | 254,0 | 150,9 | 159,8 | 804,7 | 1507,8 |

- (в редакции Постановления Администрации от 22.10.2014 г. № 68, от 16.03.2016 г. № 29)

- Таблица 22 (нумерация в редакции Постановления Администрации от 16.03.2016 г. № 29) - Перечень основных мероприятий и финансовые средства, необходимые для реализации программы энергосбережения по муниципальному образованию Володинское сельское поселение

| № п/п | Наименование мероприятия энергосбережения | Предполагаемые объемы финансирования по годам на реализацию мероприятий (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  | Всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г |  |
| 1 | КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС | 843,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843,9 |
| 1.1 | Электроснабжение сёл (уличное освещение) | 843,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843,9 |
| 2 | УСТАНОВКА ПРИБОРОВ УЧЕТА | 0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 290,0 |
| 2.1. | в жилищном фонде | 0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 290,0 |
| 3 | МЕРОПРИЯТИЯ по ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ | 889,9 | 50,0 | 0,5 | 259,8 | 200,5 | 200,5 | 0,5 | 1601,7 |
| 4.1 | Замена дверей, окон | 91 | 0 | 0 | 59,3 | 200,0 | 200,0 | 0 | 550,3 |
| 4.2 | Ремонт системы электроснабжения с заменой ламп на энергосберегающие | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 |
| 4.3 | Ремонт ограждающих конструкций (стен, крыш) | 798,9 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 998,9 |
| 4.4 | Замена ламп накаливания – на энергосберегающие | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 |
|  | Итого по годам: | 1733,8 | 90,0 | 50,5 | 309,8 | 250,5 | 250,5 | 50,5 | 2735,6 |

- (в редакции Постановления Администрации  от 20.01.2017 г. № 1)

Реализация Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Володинского сельского поселения Кривошеинского района Томской области с 2012 по 2020 годы предусматривает финансирование в следующем объеме (таблица 23):

- Таблица 23 (нумерация в редакции Постановления Администрации от 16.03.2016 г. № 29) - Источники финансирования программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Володинское сельское поселение Кривошеинского района Томской области на период 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года».

| - Сроки реализации по годам | - Областной бюджет | - Местный бюджет | - Внебюджетные источники (арендаторы помещений, население, организации коммунального комплекса) | - ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - бюджет Володинского СП |  |  |
|  | - Тыс.руб. |  |  |  |
| - 2014 | - 499 | - 1234,8 | - 0 | - 1733,8 |
| - 2015 | - 0 | - 50,0 | - 40,0 | - 90,0 |
| - 2016 | - 0 | - 0 | - 50,5 | - 50,5 |
| - 2017 | - 0 | - 259,3 | - 50,5 | - 309,8 |
| - 2018 | - 0 | - 200,0 | - 50,5 | - 250,5 |
| - 2019 | - 0 | - 200,0 | - 50,5 | - 250,5 |
| - 2020 | - 0 | - 0 | - 50,5 | - 50,5 |
| - ВСЕГО: | - 499 | - 1944,1 | - 292,5 | - 2735,6 |

- (в редакции Постановления Администрации от 20.01.2017 г. № 1)

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Ключевым принципом, определяющим построение механизма реализации программы, является принцип "баланса интересов", который подразумевает обеспечение соблюдения интересов исполнителей, заказчиков и субъектов управления, участвующих в реализации программы.

Кроме того, реализация программы предусматривает использование следующих средств и методов воздействия: нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры. Для достижения программных целей предполагается использовать средства местного бюджета Володинского поселения, муниципального образования «Кривошеинский район» и областной бюджет Томской области.

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ,

КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ

Система организации контроля за исполнением программы:

- Администрация Володинского сельского поселения осуществляет контроль за ходом реализации программы, целевым и эффективным использованием выделенных средств.

- Корректировка сумм программы, исполнителей и сроков программных мероприятий осуществляется ежегодно в соответствии с утвержденным бюджетом на соответствующий период.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, приведет к решению следующих социально-экономических задач:

- учет и осуществление контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

- проведение обязательных энергетических обследований;

- сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетной сфере;

- сокращение расходов на оплату за энергоресурсы для населения;

- снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа;

- сокращение потребления энергоресурсов на собственные нужды при производстве электрической и тепловой энергии;

- реконструкция систем водоснабжения позволит сократить расход электроэнергии на перекачку воды и потери с утечками из водопроводной сети;

- сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды и природного газа

- повышение качества жизни населения за счет повышения надежности и эффективности поставок топливно-энергетических ресурсов.

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

(раздел введен Постановлением Администрации от 22.10.2014 г. № 68)

1. Информирование бюджетных учреждений, организаций и населения (далее –потребителей энергетических ресурсов) о проводимых мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Володинском сельском поселении проводить путем размещения информации на официальном сайте муниципального образования Володинское сельское поселение в сети «Интернет» http://volodino.tomsk.ru в разделе «Энергосбережение и энергоэффективность» (далее- официальный сайт), а также в газете «Районные вести» в виде информационных статей об энергосбережении.

2. Информирование потребителей энергетических ресурсов о проводимых мероприятиях по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования путем размещения информации на официальном сайте проводить с использованием формы 1 согласно приложению 1 Программы.

3. Информирование потребителей энергетических ресурсов о проводимых  мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда путем размещения информации на официальном сайте проводить с использованием формы 2-3 согласно приложению 1 Программы.

4. Информирование потребителей энергетических ресурсов о проводимых мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры путем размещения информации на официальном сайте проводить с использованием формы 4 согласно приложению 1 Программы.

5. Информирование потребителей энергетических ресурсов о проводимых мероприятиях по энергосбережению в транспортном комплексе путем размещения информации на официальном сайте проводить с использованием формы 5 согласно приложению 1 Программы.

6.  Информирование потребителей энергетических ресурсов о проводимых мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Володинском сельском поселении путем размещения информации на официальном сайте согласно вышеуказанных форм проводить ежеквартально в срок до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом.

| Целевые показатели муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по Володинскому сельскому поселению (раздел в редакции Постановления Администрации от 14.10.2013 г. № 62) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | годы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 факт | 2011 факт | 2012 факт | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием проборов учёта, в общем объёме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля объёма тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием проборов учёта, в общем объёме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доля объёма холодной воды, расчёты за которую осуществляются с использованием проборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 14,3 | 14,8 | 15,3 | 14,8 | 14,4 | 14,0 | 13,6 |
| 4 | Доля объёма горячей воды, расчёты за которую осуществляются с использованием проборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Доля объёма природного газа, расчёты за который осуществляются с использованием проборов учёта, в общем объёме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Доля объёма энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | - | - | - | - | - | - | - |

| № п/п | Наименование показателей результативности |  | Единица измерения | годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 факт | 2011 факт | 2012 факт | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кВтч/м2 | 7,8 | 8,9 | 10,4 | 10,0 | 9,7 | 9,4 | 9,4 |
| 2 |  | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал/м2 | 0,144 | 0,113 | 0,116 | 0,112 | 0,108 | 0,105 | 0,105 |
| 3 |  | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/ чел. | 17,2 | 17,2 | 14,1 | 13,7 | 13,4 | 12,9 | 12,9 |
| 4 |  | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/ чел. | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 |  | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | тыс.м3/ чел. | 2,6 | 1,9 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,2 | 2,3 |
| 6 |  | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключённых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объёму финансирования муниципальной программы | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 |  | Количество энергосервисных договоров (контрактов) заключённых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | ед. | - | - | - | - | - | - | - |

|  | п/п |  |  | Наименование показателей результативности |  | Единица измерения |  | годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 факт |  | 2011 факт |  | 2012 факт |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016-2020 |
|  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
|  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах |  | Гкал/м2 |  | 0,412 |  | 0,412 |  | 0,412 |  | 0,412 |  | 0,412 |  | 0,412 |  | 0,412 |
|  | 2 |  |  | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах |  | м3/ чел. |  | 21,1 |  | 21,0 |  | 21,5 |  | 21,0 |  | 20,4 |  | 20,1 |  | 20,1 |
|  | 3 |  |  | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах |  | м3/ чел. |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 19,4 |  | 18,8 |  | 18,3 |  | 18,3 |
|  | 4 |  |  | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах |  | кВтч/м2 |  | 31,3 |  | 30,6 |  | 36,3 |  | 35,2 |  | 34,2 |  | 33,1 |  | 33,1 |
|  | 5 |  |  | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления |  | тыс.м3/ чел. |  | 2,3 |  | 1,9 |  | 1,8 |  | 1,7 |  | 1,7 |  | 1,6 |  | 1,6 |
|  | 6 |  |  | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения |  | тыс.м3/ чел. |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | 7 |  |  | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1. |  |  | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах |  | руб/м2 |  | 461,68 |  | 838,84 |  | 923,29 |  | 923,29 |  | 1015,6 |  | 1117,18 |  | 1117,18 |
|  | 7.2. |  |  | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах |  | руб/ чел. |  | 836,61 |  | 897,96 |  | 1006,2 |  | 1025,64 |  | 1128,2 |  | 1241,02 |  | 1241,02 |
|  | 7.3. |  |  | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах |  | руб/ чел. |  | 1782,0 |  | 2335,4 |  | 2573,2 |  | 2830,52 |  | 3113,5 |  | 3424,9 |  | 3424,9 |
|  | 7.4. |  |  | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах |  | руб/м2 |  | 43,19 |  | 46,20 |  | 58,08 |  | 64,06 |  | 68,4 |  | 72,82 |  | 80,1 |
|  | 7.5. |  |  | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления |  | руб/ чел. |  | 6164 |  | 5852 |  | 6372 |  | 6619 |  | 7281 |  | 7538 |  | 7538 |
| № п/п |  |  | Наименование показателей результативности |  |  | Единица измерения |  | годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 факт |  | 2011 факт |  | 2012 факт |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016-2020 |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 2 |  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных |  |  | т у.т./Гкал |  | 0,188 |  | 0,176 |  | 0,192 |  | 0,186 |  | 0,181 |  | 0,175 |  | 0,175 |  |
| 3 |  | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения |  |  | кВт*ч/Гкал |  | 42,9 |  | 35,1 |  | 34,7 |  | 33,8 |  | 32,7 |  | 31,8 |  | 31,8 |  |
| 4 |  | Доля потерь тепловой энергии при её передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |  |  | % |  | 28,43 |  | 28,25 |  | 28,25 |  | 27,4 |  | 26,6 |  | 25,8 |  | 25,0 |  |
| 5 |  | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды |  |  | % |  | 23,9 |  | 23,2 |  | 22,5 |  | 21,2 |  | 21,2 |  | 20,6 |  | 20,0 |  |
| 6 |  | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения |  |  | кВт*ч/ куб.м. |  | 1,23 |  | 1,23 |  | 1,23 |  | 1,19 |  | 1,16 |  | 1,12 |  | 1,09 |  |
| 7 |  | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 8 |  | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения |  |  | кВтч/м2 |  | 0,49 |  | 0,46 |  | 0,35 |  | 0,31 |  | 0,30 |  | 0,29 |  | 0,29 |  |
|  | № п/п |  |  | Наименование показателей результативности |  | Единица измерения |  | годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 факт |  | 2011 факт |  | 2012 факт |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016-2020 |
|  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
|  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием |  | ед. |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | 2 |  |  | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией |  | ед. |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | 3 |  |  | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием |  | ед. |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | 4 |  |  | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием |  | ед. |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | 5 |  |  | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива |  | ед. |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | 6 |  |  | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями |  | ед. |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |

Приложение 1

к  муниципальной  программе

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории муниципального образования

Володинское сельское поселение Кривошеинского района

Томской области на период с 2012 по 2015 годы и на перспективу до  2020 года»

| Фактические значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе Володинского сельского поселения за ______квартал 20____год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | год |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кВтч/м2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал/м2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/ чел. |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/ чел. |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/ чел. |  |  |  |  |  |
| 6 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключённых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объёму финансирования муниципальной программы | % |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество энергосервисных договор (контрактов) заключённых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | ед. |  |  |  |  |  |

- Форма 1

Форма 2

| Фактические значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде Володинского сельского поселения за ______квартал 20____год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Год |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал/кв.м.2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах | м3//чел |  |  |  |  |  |
| 3 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах | м3/ чел. |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах | кВтч/ кв.м. |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления | тыс.м3/ кв.м. |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения | тыс.м3/ чел. |  |  |  |  |  |
| 7 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | тут/кв.м. |  |  |  |  |  |

Форма 3

| Сведения о потреблении и учете тепло- и энергоресурсов в жилищном фонде Володинского сельского поселения за ____________ квартал 20_____года (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  | Индивидуальные дома |  |  |  |  |  |
|  | Электроэнергия | Тепловая энергия | хол вода | Горячая вода | Газ | Всего | Электроэнергия | Тепловая энергия | Холодная вода | Горячая вода | Газ | Всего |
| 1. Общие сведения: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Общее количество домов, ед.: | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х |  |
| в том числе имеющих централизованное снабжение, (дома) ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| Общая площадь домов, имеющих централизованное снабжение, кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| Количество проживающих в домах, имеющих централизованное снабжение, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 2. Сведения о количестве домов, оснащенных приборами учета (коллективного учёта - для многоквартирных домов, индивидуального учёта - для индивидуально-определенных зданий): | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего необходимо приборов учёта по видам энергоресурсов, шт |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| Установлено приборов учёта по видам энергоресурсов , шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| в том числе установлено в течение отчетного периода за __________квартал, шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 3. Сведения о потреблении топливно-энергетических ресурсов: | тыс. кВт*ч | тыс. Гкал. | тыс. м3 | тыс. м3 | тыс. м3 | х | тыс. кВт*ч | тыс. Гкал. | тыс. м3 | тыс. м3 | тыс. м3 | х |
| Всего потреблено энергоресурсов по видам за отчетный период |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| в том числе по показаниям приборов учёта (для многоквартирных домов по показаниям коллективных приборов учета, для индивидуально-определенных домов по показаниям индивидуальных приборов учета) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| в том числе потреблено энергоресурсов в многоквартирных домах, расчёты за которые осуществляются с использованием индивидуальных приборов учёта |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х |
| 4. Число жилых домов на территории Кривошеинского района в отношении которых проведено энергетическое обследование, всего, ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе за отчетный период, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 4

| Фактические значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Год |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | тут/ Гкал |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | тут/Гкал |  |  |  |  |  |
| 3 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВтч/ тыс.куб.м |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля потерь тепловой энергии при её передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | кВтч/ куб.м. |  |  |  |  |  |
| 7 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения | кВтч/ куб.м. |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | кВтч/ кв.м. |  |  |  |  |  |

Форма 5

| Фактические значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Год |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | ед. |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | ед. |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | ед. |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | ед. |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | ед. |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | ед. |  |  |  |  |  |